|  |  |  |  |  | FORMATO DE APLICACIÓN MATRIZ DE RIESGO ELÉCTRICO PARA USUARIO FINAL SEGÚN RETIE DAGRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOGO EMPRESA (Si Aplica) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE ELABORACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE ENTREGA AL DAGRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZÓN SOCIAL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR/NOMENCLATURA EXACTA DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN EQUIPOS PARA USO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITIOS DE REUNIONES PÚBLICAS RETIE SECCIÓN 518 |  | TEATROS SECCIÓN 520 |  |  |  |  |  | CARNAVALES, CIRCOS, FERIAS, ESPECTÁCULOS RETIE SECCIÓN 525 |  |  |  |  | VEHÍCULOS RECREATIVOS Y ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS RECREATIVOS RETIE SECCIÓN 551 |  |  |  |  |  |  | REMOLQUES ESTACIONADOS RETIE SECCIÓN 552 |  |  |
| CAPACIDAD INSTALADA EN kVA |  |  |  |  |  | TENSIÓN EN kV |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAS CALIFICADAS RESPONSABLES PARA LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATRÍCULA PROF. No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable de la Interventoría (si aplica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATRÍCULA PROF. No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de la Instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MATRÍCULA PROF. No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTOS A EVALUAR EN LA INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | ASPECTO QUE HACE PARTE REAL DE LA INSTALACIÓN PROVISIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLICA |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE |
| 1 | DISEÑO: Existe diseño de la red a instalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DISEÑO: Análisis de riesgo de origen eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DISEÑO: Aporta el diseño en diagrama, plano o esquema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DISEÑO: Aporta matrícula profesional y copia de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DISTANCIAS DE SEGURIDAD: se cumplen las distancias de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CAMPOS: hay valores de campos magnéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ILUMINACION: Iluminación natural / artificial en tablero de control del equipo electrógeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PROTECCIONES: Accesibilidad a los dispositivos de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PROTECCIONES: Funcionamiento del corte automático de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PROTECCIONES: Selección de conductores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PROTECCIONES: Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PROTECCIONES: Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PROTECCIÓN CONTRA RAYOS: evaluación del nivel de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | PROTECCIÓN CONTRA RAYOS: Implementación de la protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Corrientes en el sistema de puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Resistencia de puesta a tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SEÑALIZACIÓN: Identificación de tableros y circuitos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SEÑALIZACIÓN: Identificación de canalizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SEÑALIZACIÓN: Identificación de conductores de fases, neutro y tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SEÑALIZACIÓN: Diagramas, esquemas, avisos y señales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DOCUMENTACIÓN FINAL: Memoria del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DOCUMENTACIÓN FINAL: Plano (s) de lo construido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DOCUMENTACIÓN FINAL: Certificaciones de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | OTROS: Bomba contra incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | OTROS: Compatibilidad térmica de equipos y materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | OTROS: Ejecución de las conexiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | OTROS: Ensayos funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | OTROS: Materiales acordes con las condiciones ambientales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | OTROS: Protección contra arcos internos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | OTROS: Protección contra electrocución por contacto directo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | OTROS: Protección contra electrocución por contacto indirecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | OTROS: Resistencia de aislamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | OTROS: Sistemas de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | OTROS: Sujeción mecánica de los elementos de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | OTROS: ventilación de equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) E IDENTIFICACIÓN DE ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DE LA PRESENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO ELÉCTRICO PARA USUARIO FINAL CON AUTODICTÁMEN FAVORABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  |  |  | DCTO. DE IDENTIDAD |  |  |  |  |  |  | TELÉFONO FIJO |  |  |  |  |  |  | TELÉFONO CELULAR |  |
| DIRECCIÓN DOMICILIO |  |  |  | MATRÍCULA PROFESIONAL |  |  |  |  |  |  | RESOLUCIÓN ACREDITACIÓN |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |  |

DECLARACIÓN

| YO (nombres y apellidos completos) |  |  | Declaración No. |
| --- | --- | --- | --- |
| CEDULA | TÍTULO (Ingeniero, Tecnólogo Técnico) | MATRÍCULA PROFESIONAL No. |  |

Declaro bajo la gravedad del juramento, que la instalación para el evento:

| NOMBRE DEL EVENTO (nombre completo del evento como se publica comercialmente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA (año/mes/día) | HORARIO (formato 24:00hrs) DE/HASTA | LUGAR (nomenclatura y nombre del lugar si aplica) |
| PROPIEDAD DE (nombres y apellidos completos del responsable del evento) |  |  |

Cuya construcción estuvo a mi cargo, cumple con todos y cada uno de los requisitos que le aplican establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Incluyendo los de producto que verifiqué con los certificados de conformidad que examiné y el análisis visual de aspectos relevantes del producto. A continuación marque el criterio de aplicación:

⃝SE REQUIERE DISEÑO DETALLADO (eventos complejos y/o de alta convocatoria – masivos)

Declaro que la construcción de la instalación eléctrica se ciñe al diseño efectuado por el(los) ingeniero(s): (nombres y apellidos completos de los profesionales que se mencionen con su respectiva matrícula profesional), diseño que hace parte de la memoria de la instalación y se reflejan en la construcción de la instalación y los planos finales que suscribo y hacen parte integral de esta declaración.

⃝NO SE REQUIERE DISEÑO DETALLADO (eventos no complejos y baja convocatoria)

Declaro que la instalación no requiere de diseño detallado y para la construcción me basé en especificaciones generales de construcción de este tipo de instalaciones, las cuales sintetizo en el esquema y memoria de construcción que suscribo con mi firma y adjunto como anexo de la presente declaración.

| En constancia se firma en la ciudad de Medellín |  |  |
| --- | --- | --- |
| DÍA | MES | AÑO |
| NOMBRE | FIRMA | DOCUMENTO |
| DIRECCION |  | TELEFONOS FIJO Y CELULAR |

Incluye justificación técnica de desviación de algún requisito de norma o del diseño, siempre que la desviación no afecte la seguridad. Relación de documentos anexos incluyendo plano